**بسمه تعالی**

 **عملکرد اجرایی دفتر ایمنی و کنترل ضایعات در حوزه HSE درسه ماهه سوم سال 1401**

1- کنترل و پیگیری برنامه راهبردی ایمنی شرکت در سطح مدیریت های تابعه توزیع برق با 33 موضوع و 286 زیرمجموعه.

2- تهیه برنامه زمانبندی شده و برگزاری کلاس های آموزشی ایمنی فنی ، سلامت با حضور پرسنل قرارداد دائم و پیمانکاران تامین نیرو و برون سپار به تعداد 79 جلسه و مقدار 2156 نفرساعت.

3- تهیه برنامه زمانبندی و برگزاری مانور ایمنی با 12 موضوع کاربردی بمنظور آمادگی پرسنل در مقابل حوادث ، کاهش صدمات و با اجرایی نمودن 28 مانور ایمنی با مقدار 1214 نفرساعت با موضوعیت های تعیین شده در کلیه مدیریت های تابعه توزیع برق.

4- برگزاری کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در سطح شرکت و مدیریت های تابعه توزیع برق به تعداد 39 جلسه و 318 نفر ساعت پیگیری و اجرایی نمودن مصوبات.

5- برگزاری کمیته عالی ایمنی و محیط زیست شرکت به تعداد 1 جلسه و مقدار 24 نفرساعت.

6- برگزاری صبحگاه ایمنی سطح کشور با میزبانی و محوریت دفتر ایمنی شرکت در تاریخ 23/07/1401 با موضوعیت تجزیه و تحلیل حادثه برق گرفتگی فشار متوسط هوایی و سقوط از پایه.

7- برگزاری جلسه ای توجیهی در خصوص چگونگی ارائه مستندات آیتم های ارزیابی وزارت نیرو با حضور کارشناسان ایمنی مدیریت های محترم تابعه توزیع برق.

8- برگزاری دوره آموزشی تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار در مرکز آموزشی پژوهشی غرب کشور ( کرمانشاه ) به مقدار 576 نفرساعت.

9- تهیه و شارژ نمودن جعبه کمکهای اولیه ساختمان های اداری حوزه ستادی و مدیریت های تابعه توزیع برق.

10- ارزیابی دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت توسط ناظرین عالیه وزارت نیرو در تاریخ 12 و 13 آذرماه سال جاری.

11- بازدید و کنترل ایمنی فردی و گروهی ( قبل از کار ، حین کار و بعداز کار ) به تعداد 1182مورد ، شبکه و تاسیسات در حال بهره برداری به تعداد 128 مورد ، کپسول های آتش نشانی و سیستم های اعلام حریق به تعداد 562 مورد ، آبدارخانه و سرویس های بهداشتی به تعداد 114 مورد ، ساختمان اداری به تعداد 126 مورد ، جرثقیل ها و بالابر ها به تعداد 158 مورد ، خودروهای سبک به تعداد 269 مورد ، سیستم های گرمایشی و سرمایشی ساختمان های اداری به تعداد 126 مورد ، افزایش ارتفاع شبکه های عمومی از عرض جاده به تعداد 16 مورد ، بکارگیری قفل و بست مناسب برای تابلوها به تعداد 61 مورد ، جوشکاری لولاهای شکسته درب ها به تعداد 29 مورد ، جمع آوری پایه های فرسوده و صدمه دیده به تعداد 87 مورد ، نصب برچسب خطر بر روی تابلوهای توزیع برق و اصلاح زیرچینی تابلوها به تعداد 65 مورد و جابجایی پایه هایی که بخاطر تعریض معابر و کوچه ها در شرایط خطر قرار گرفته اند به تعداد 57 مورد.

12- تهیه و توزیع تجهیزات ایمنی فردی پرسنل حجمی بهره برداری و محور روستایی مدیریت های تابعه توزیع برق شامل لباس کار ، کفش کار ، دستکش کار ، انبردست ، فازمتر فشارضعیف ، کلاه ایمنی ، چکمه لاستیکی و بادگیر زمستانی هر کدام به تعداد 199 عدد.

13- تجزیه و تحلیل حوادث رخ داده پرسنل شرکت ، پیمانکاران طرف قرارداد و همچنین حودادث رخ داده مردمی در سطح شهرستانها جهت طرح در کلاس های آموزشی و حذف حوادث مشابه.

14- ارسال فرم های دانش ، درس آموزی از حوادث انسانی و تشریح حوادث شرکت های توزیع نیروی برق تابعه شرکت توانیر جهت بهره برداری ( طرح در کلاس های آموزشی ایمنی) و همچنین جلوگیری از تکرار حوادث مشابه در سطح شرکت توزیع.

15- برگزاری مانورهای آموزشی با موضوعیت کار بر روی شبکه توزیع و بازآموزی چهار عمل اصلی با محوریت دفتر ایمنی در مدیریت های خرم آباد 2 ( واحد برق سپیدشت ) ، دلفان و ازنا و اطلاع رسانی به سایر مدیریت های تابعه توزیع برق.

16- بازدید ایمنی از ساختمان اداری و اتاق های پرسنل حوزه ستادی و مدیریت تابعه توزیع برق و بررسی موارد HSEs دستورالعمل ارگونومی ، نورسنجی ، زیر ساخت ها به تعداد 505 مورد.

17- جمع آوری برق های غیر مجاز در سطح شرکت در جهت پیشگیری از حوادث مردمی مشهود به تعداد 827 مورد و غیر مشهود به تعداد 666 مورد توسط اکیپ های برق غیرمجاز و حذف برخی حوادث مردمی.

18- ثبت و ورود اطلاعات بیماران مبتلا ء به کرونا ویروس در سیستم جامع سلامت HSE.

19- کنترل درصد جذب بودجه ایمنی این شرکت در بخش جاری و سرمایه ای از اول فروردین تا پایان آبان ماه سال جاری به مدیر کل محترم دفتر مهندسی و راهبری شبکه شرکت توانیر.

20-کنترل کلیه فعالیت های ایمنی مدیریت های تابعه توزیع برق از طریق سیستم نرم افزار HSE و پیگیری مغایرت ها.

21- اندازه گیری ارت حفاظتی و الکتریکی پست های فشار متوسط هوایی و زمینی به تعداد 1443 مورد در مدیریت های تابعه توزیع برق و اصلاح ارت های سرقت شده و استفاده از تسمه درجهت پیشگیری از سرقت.

22- بازدید در جهت کنترل پروژه های احداث و اصلاح و بهینه سازی از منظر بررسی حریم در مدیریت های تابعه توزیع برق به تعداد 494 فقره پروژه های عمومی و اختصاصی.

23- کنترل و تهیه اطلاعات شاخص های استراتژیک ( HSEs ) از مدیریت های تابعه توزیع برق جهت ارسال گزارش فصلی سه ماهه سوم سال جاری به معاونت محترم هماهنگی انتقال شرکت توانیر.

24- شناسایی کانونهای خطر شهری و روستایی شبکه توزیع به تعداد 367 مورد و رفع موارد به تعداد 164 مورد.

 دفتر ایمنی و کنترل ضایعات